Länderübergreifende Arbeitsgruppe „Umsetzung Rahmenlehrpläne“

Länderübergreifende Empfehlung zur Erstellung curricularer Analysen

| Lernfeld1 Nr.5: Abwasser beproben und untersuchen Ausbildungsjahr: 2 Zeitrichtwert: 20 Stunden |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase der vollständigen Handlung | Kompetenz aus dem Rahmenlehrplan | Berufliche Handlungen2 | Anmerkungen3 |
| Analysieren: | SuS verschaffen sich einen Überblick über den Arbeitsauftrag und identifizieren konkrete Schwerpunkte zur Beprobung und Untersuchung von Abwasser | Die Schülerinnen und Schüler … Analysieren die Handlungssituation und strukturieren die Schwerpunkte zum Beispiel in Form einer MindMap. | Konkrete Schwerpunkte: Bestimmungsmethoden (Betriebs-, Labormethoden) Feldmethoden wurden durch Betriebsmethoden ersetzt (?) Probenahmeart () Probenahme-Parameter: organoleptische (Geruch, Trübung, Färbung), chemisch-physikalische (Temperatur, pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, absetzbare und abfiltrierbare Stoffe) Probenahme-Geräte Konservierungsmethoden Reinigung Kennzeichnung Dokumentation (Protokoll/Probenahmeplan) |
| Informieren: | SuS erschließen sich die Arten der Probenahme an unterschiedlichen Orten. Machen sich auch mit digitalen Medien mit den Methoden der Probenkonservierung und der Dokumentation der Probenahme vertraut. erkunden Bestimmungsmethoden für Abwasserparameter (Feld-??, Betriebs-, Labormethoden) s. Anmerkung Analyse | Die Schülerinnen und Schüler … Informieren sich mit Hilfe von Suchmaschinen über die erarbeiteten Begrifflichkeiten und überprüfen die Verlässlichkeit ihrer Quellen. |  |
| Planen und Entscheiden: | SuS entwerfen einen Probenahmeplan unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen und Anwendung der Berufssprache. Sie organisieren die Durchführung der Probenahme und stellen nötige Entnahmegeräte, Probenflaschen, Messgeräte und Hilfsmittel zusammen. Hierzu wählen sie auch die richtige Schutzausrüstung unter Beachtung des Arbeitsschutzes aus. Sie bereiten die erforderlichen Arbeitsmittel für den Arbeitsmittel für den Einsatz vor (Reinigung, Kennzeichnung und Konservierung) Sie treffen Vorkehrungen für die Konservierung und den Transport der Proben. | Die Schülerinnen und Schüler … entwerfen digital einen Probenahmeplan unter Berücksichtigung des Untersuchungsgegenstands und der damit verbundenen Untersuchungs- und Konservierungsmethoden sowie Geräte und Materialien. Sie erarbeiten eine Checkliste über die die vorzubereitenden Geräte und Materialien sowie anzuwendende Schutzmaßnahmen. Sie erstellen die Vorlage für ihr Probenahmeprotokoll in Anlehnung an die im Probenahmeplan festgehaltene Vorgehensweise. |  |
| Durchführen: | SuS führen Probenahmen unter Beachtung der Arbeitsschutzvorschriften durch. Sie bestimmen ausgewählte Parameter vor Ort und füllen ein Probenahmeprotokoll aus. Sie entsorgen die Arbeitsstoffe fachgerecht und räumen den Arbeitsplatz auf. Sie dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse auch mit digitalen Medien. | Die Schülerinnen und Schüler … nehmen die Probe vor Ort und bestimmen die Vor-Ort-Parameter. Nach der Konservierung der Probe wird diese transportiert und im Labor untersucht. Sie dokumentieren ihre Untersuchungsergebnisse in der Protokollvorlage. Sie räumen auf und reinigen ihre Arbeitsmaterialien und den Arbeitsplatz auf und entsorgen die Abfallstoffe fachgerecht. |  |
| Kontrollieren und Bewerten: | SuS wägen Arbeitsfehler ab und überdenken den ressourcenschonenden Einsatz von Betriebsmitteln | Die Schülerinnen und Schüler … Werten ihre Messergebnisse aus und überprüfen ihre Arbeitsweise auf Richtigkeit. Sie geben eine Handlungsempfehlung zum Schutz der Kläranlage. |  |
| Reflektieren: | SuS reflektieren ihren Arbeitsprozess | Die Schülerinnen und Schüler … Reflektieren ihren Arbeitsprozess anhand von Leitfragen und definieren für sich einen Entwicklungsschwerpunkt mit Umsetzungshilfe. |  |

__________

| 1 | Lernfeld gegliedert nach den Phasen der vollständigen Handlung |
| --- | --- |
| 2 | Identifizieren der beruflichen Handlungen unter Berücksichtigung aller Kompetenzdimensionen. Beschreibung mit prozessbezogenen Indikatoren (analysieren, beschreiben, erörtern etc.) |
| 3 | Anregungen zur Berücksichtigung insbesondere von Aspekten der Digitalisierung, Berufssprache, Nachhaltigkeit, Lernortkooperation |