KANN-Liste: LF2 – Bauteile prüfen

| Ich kann… | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| … die zu prüfenden Größen aus den technischen Unterlagen eines Fertigungsauftrages herauslesen. |  |  |
| … für einen gegeben Fertigungsauftrag ein Prüfprotokoll erstellen. |  |  |
| ...die Herstellung von optischen Gläsern beschreiben. |  |  |
| ...die innere Qualität von optischen Werkstoffen nennen (Blasen, Einschlüsse, Schlieren). |  |  |
| … die Eigenschaften von optischen Gläsern aus Glaskatalogen bestimmen. |  |  |
| … Prüfverfahren in Bezug auf Werkstoffbeschaffenheit, Form, Länge, Winkel nennen und beschreiben. |  |  |
| … die Grenzen von der im vorherigen Punkt genannten Prüfverfahren nennen. |  |  |
| … für die Prüfung eines optischen Bauteils die geeigneten Prüfverfahren und Prüfmittel unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen auswählen. |  |  |
| … Prüfmittel kalibrieren und die dafür benötigten Hilfsmittel auswählen. |  |  |
| … die Umwelteinflüsse auf das Prüfergebnis benennen. |  |  |
| … zufällige und systematische Fehler unterscheiden und die jeweiligen Korrekturmöglichkeiten benennen. |  |  |
| … die ermittelten Prüfergebnisse in das Prüfprotokoll übertragen. |  |  |
| … abhängig von der Funktion des optischen Bauteils während der Prüfung ermittelte Abweichungen feststellen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. |  |  |
| … die Ergebnisse diese Lernfeldes bewerten und reflektieren. |  |  |
| … Alternativen und Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Prüfverfahren formulieren. |  |  |
| … die Qualitätsanforderungen an optische Bauteile und die notwendige Präzision der Prüfmittel einschätzen. |  |  |