KANN-Liste: LF5 – Bauteile berührungslos prüfen

| Ich kann… | Ja | Nein |
| --- | --- | --- |
| … die zu prüfenden Größen aus den technischen Unterlagen eines Fertigungsauftrages herauslesen. |  |  |
| … kenne die Voraussetzung zur Nutzung optischer Prüfverfahren. |  |  |
| ... kenne den Aufbau eines Goniometers und kann die Funktionsweise beschreiben. |  |  |
| ... die Messung mit einem Goniometer für unterschiedliche Messanordnungen durchführen. |  |  |
| … ein Werkstück für die Messung mit einem Interferometer vorbereiten und die Notwendigen Hilfsmittel einsetzen. |  |  |
| … die Entstehung von Interferenz erklären und kenne die genormte Prüfwellenlänge und den Einfluss bei der Verwendung anderer Wellenlängen. |  |  |
| … den Aufbau und die Funktion eines Interferometers am Beispiel des Michelson-Interferometers erklären. |  |  |
| … den Aufbau und die Besonderheiten anderer, in der Optikfertigung verwendeter, Interferometertypen beschreiben (Fizeau- und Twyman-Green-Interferometer). |  |  |
| … die berührungslose Prüfung eines optischen Bauteils vorbereiten und das passende Prüfmittel hinsichtlich der technischen Möglichkeiten und Grenzen auswählen. |  |  |
| … die Funktionalität des Prüfmittels während der Prüfung überwachen. |  |  |
| … die Umwelteinflüsse auf das Prüfergebnis benennen. |  |  |
| … das Prüfergebnis hinsichtlich der Vorgaben der technischen Unterlagen bewerten und bei Abweichungen Korrekturmaßnamen ergreifen. |  |  |
| … die hohen Ansprüche an Qualität und Präzision optischer Bauteile und die Prüfmittel einordnen. |  |  |
| … die Qualitätsanforderungen an optische Bauteile und die notwendige Präzision der Prüfmittel einschätzen. |  |  |
| … die Ergebnisse dieses Lernfeldes bewerten und reflektieren. |  |  |
| … Alternativen und Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Prüfverfahren formulieren. |  |  |
| … die berührungslosen Prüfmittel hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Ergonomie beurteilen. |  |  |