Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (insb. Biologie), Technik (MINT)

# Schülermaterial_SenseBox_Licht_Lösung

Mit dem senseBox-System können Sie und Ihre Schüler*innen unter Nutzung der Programmierumgebung Blockly Umweltdaten, wie z.B. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenfeuchtigkeit und Kohlenstoffdioxidkonzentration, digital erfassen. Im Kontext lehrplanrelevanter Themen lernen Sie entsprechende Sensoren einzurichten, Datenerhebungen und -auswertungen durchzuführen. Anhand der Erfahrungen aus der Arbeitsphase werden das Potenzial für den eigenen Unterricht diskutiert und Unterstützungsangebote dazu vorgestellt.

Autor:innen

[Wolff, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Scheu, L., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Quast, D., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Kern, I., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | Helf, P., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University | van dem Brink, M., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie| Lorke, J., Lehr- und Forschungsgebiet Didaktik der Biologie, RWTH Aachen University, RWTH Aachen University]

Produkttyp

Fortbildungskonzept

Schulstufe

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II, Berufliche Bildung

Titel:	Protokoll: Experiment zur Abhängigkeit der Photosyntheserate von Umweltfaktoren bei Ocimum basilicum

Lizenz: 	Das Material ist lizensiert unter CC BY-SA 4.0 Deed – Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. Die Lizenz einzelner Komponenten kann wie gekennzeichnet abweichen (siehe Quellenverzeichnis). Dies gilt auch, sofern nicht anders angemerkt, für alle Bilder in diesem Dokument. Ausgenommen von dieser Lizenz sind außerdem alle Logos.

Lizenz-Link:	CC BY-SA 4.0

Ursprungsort:	https://d4mint.lbz.rwth-aachen.de/

Lernziele:

TZ 1 —> Die Schülerinnen und Schüler formulieren eine Forschungsfrage, indem sie die gegebene Abbildung betrachten und die Hauptproblematik oder das Forschungsinteresse identifizieren.

TZ 2 —>Die Schülerinnen und Schüler stellen eine Hypothese in Bezug auf die Untersuchung auf und begründen diese, indem sie auf ihre Vorkenntnisse über Photosynthese zurückgreifen.

TZ 3 —> Die Schülerinnen und Schüler beschreiben, was sie im Experiment beobachten werden, falls ihre Hypothese zutrifft, indem sie den Lückentext vervollständigen.

TZ 4 —> Die Schülerinnen und Schüler erstellen eine Anleitung, wie sie die senseBox für die Messungen programmieren müssen, indem sie den Lückentext dazu mithilfe des vorgegeben Programmcodes vervollständigen.

TZ 5 —> Die Schülerinnen und Schüler führen die Messung mir der senseBox durch, indem sie die senseBox anleitungsgemäß zusammenbauen, den Programmcode auf die senseBox übertragen und die für das Experiment notwendigen Daten erheben.

Einleitung

Die Abbildung zeigt den Aufbau des heutigen Experiments.

Aufgabe Formuliere eine Forschungsfrage und eine Hypothese und nutze hierzu die Informationen aus der Abbildung. Begründe deine Hypothese, indem du dich auf (Teil-) Reaktionen der Photosynthese beziehst.

Forschungsfrage

Welchen Einfluss hat eine veränderte Beleuchtungsstärke auf die Photosyntheserate von 
Ocimum basilicum?

Hypothese

Je höher die Beleuchtungsstärke, desto höher die Photosyntheserate von Basilikum.

Begründung: Die Umwandlung von Kohlenstoffdioxid und Wasser in Sauerstoff und Glucose erfolgt in mehreren Schritten. Im ersten Schritt wird Wasser in Sauerstoff, Protonen und Elektronen gespalten. Dieser Schritt ist lichtabhängig, sodass eine höhere Beleuchtungsstärke zu einer größeren Photosyntheserate führen müsste.

Vorhersagen

Aufgabe Beschreibe, was du im Experiment beobachten wirst, falls deine Hypothese zutrifft, indem du die folgenden Lücken vervollständigst.

„Die Photosyntheserate kann entweder als photosynthetische O2-Entwicklung (Sauerstoff) oder aber als photosynthetische    CO2    -Assimilation (       Kohlenstoffdioxid      ) pro Blattfläche und Zeiteinheit bestimmt werden.“

Lexikon der Biologie, Spektrum, https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/photosyntheserate/51372

Wenn unsere Hypothese zutrifft, werden wir daher folgendes im Experiment beobachten:

Je höher die      Beleuchtungsstärke      , desto stärker sinkt die          CO2-Konzentration          in einem abgeschlossenen Raum mit einer Basilikum-Pflanze innerhalb einer halben Stunde, da die Pflanze mehr        Kohlenstoffdioxid       pro             Zeiteinheit            aufnimmt.

Material und Durchführung

Material

Basilikum-Pflanze im Topf, 1 Kiste, ggf. 1 Pflanzenlampe, 1 senseBox-Mikrocontroller mit 1 CO2- und 1 Helligkeits-Sensor (inkl. Zeiterfassung), Display, WiFi Bee und SD Bee, SD-Karte, 1 iPad mit senseBox Connect App

Durchführung

Aufgabe Die senseBox besteht aus einem Mikrocontroller und verschiedenen Umweltsensoren. Für eine Messung muss der Mikrocontroller programmiert werden. Auf Seite 4 ist der Programmcode für das geplante Experiment dargestellt. Vervollständige die folgende Versuchsdurchführung, indem du die fehlenden Informationen aus dem Programmcode abliest.

Um den Einfluss der Beleuchtungsstärke auf die Photosyntheserate von Basilikum zu untersuchen, werden ein Licht- und ein Dunkelansatz jeweils für insgesamt 1800000

Millisekunden bzw.    30     Minuten untersucht. Alle   10000    Millisekunden bzw.   10   Sekunden werden       Beleuchtungsstärke     , …  CO2-Konzentration       ,       Temperatur         und

Zeit               mit Hilfe der senseBox gemessen und auf dem       Display       abgelesen.

Die … CO2-Konzentration      im Laufe der            Zeit              gibt später Aufschluss darüber, wie hoch die Photosyntheserate war (abhängige Variable). Die     Beleuchtungsstärke      wird bei den beiden Ansätzen gezielt verändert und muss daher ebenfalls dokumentiert werden (unabhängige Variable).

Die             Temperatur             wird aufgezeichnet, da sie die Photosyntheserate ebenfalls beeinflusst und daher Einfluss auf unsere Ergebnisse haben könnte (mögliche Störvariable). Hierfür ist kein eigener Sensor notwendig, da der     Kohlenstoffdioxid    -Sensor diese auch aufzeichnen kann.

Screenshot Blockly-Programmcode Photosynthese © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

Programmcode für die senseBox

Anleitung

Aufgabe Führe das Experiment durch und nutze hierbei die folgende Anleitung.

Asasdasdasdasdasdas

asd

Teil 1: Vorbereitung der senseBox

- senseBox zusammenbauen und mit dem Strom verbinden

Bereite die senseBox dem Schema entsprechend vor. Verbinde hierzu die Sensoren und das Display über Kabel mit dem Mikrocontroller. Stecke das WiFi-Bee auf den Steckplatz. Verbinde den Mikrocontroller über den USB-Anschluss mit einer Stromquelle.

Schema MCU © Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de

- Code-Projekt bei Blockly herunterladen und in der senseBoxConnect-App öffnen

Lade die senseBoxConnect-App herunter, falls noch nicht geschehen. Öffne mit dem iPad das Code-Projekt „Photosynthese“ (im Qualifizierungskonzept auf lernen.digital oder programmiere es selbst) und lade es entsprechend der Bild-Anleitung in die senseBox-App. Lege das iPad vorerst zur Seite.

Screenshot Blockly-Webseite © Institut für Geoinformatik Universität Münster 2025, blockly.sensebox.de

- OTA-Modus auf der senseBox starten

Auf der senseBox den Switch Button gedrückt halten. Dabei den Reset Button drücken und wieder loslassen, den Switch Button aber weiter gedrückt halten, bis die Lampe neben dem Reset Button blinkt und auf dem Display „OTA-Modus“ angezeigt wird.

- Übertragung des Programm-Codes mit der App

Screenshot Oberfläche senseBox Connect App, © Reedu GmbH & Co. KG 2025, www.sensebox.de

Verbinde die senseBox mithilfe der Anleitung mit dem iPad und übertrage den Programm-Code. Die senseBox ist nun vorbereitet und kann zunächst vom Strom getrennt werden.

Teil 2: Vorbereitung des Experiments

Für den Dunkelansatz einen Topf Basilikum an einem dunklen Ort mit etwas Licht (ggf. mit Stoff bedecken) platzieren. Die Sensoren und die Pflanze mit einem Gefäß so abdecken, dass ein luftdichter Raum entsteht (siehe Abbildung auf Seite 1). Darauf achten, dass die Sensoren nicht unmittelbar mit Pflanzenmaterial bedeckt sind. Schreibmaterial bereithalten. Dann die senseBox mit dem Strom verbinden, damit die Messung gestartet wird. Alle 30 Sekunden werden neue Werte angezeigt. Diese in der Tabelle auf Seite 7 eintragen. Nach 30 Minuten ist die Messung abgeschlossen. Die senseBox vom Strom trennen.

Für den Lichtansatz ebenso vorgehen. Statt einem dunklen Ort einen hellen wählen und ggf. durch weiteres Belichten (z.B. mit Pflanzenlampe oder Platz mit direktem Sonnenlicht) die Beleuchtung intensivieren. Verbinde die senseBox wieder mit dem Strom und starte so die zweite Messung.

Beobachtung

| Dunkelansatz | Lichtansatz |
| --- | --- |

| Zeit [s] | Beleuchtungs-stärke [lux] | Temperatur [°C] | CO2-Kon-zentration [ppm] | Beleuchtungs-stärke [lux] | Temperatur [°C] | CO2-Kon-zentration [ppm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0 | 28,32 | 764 | 15895 | 29,42 | 651 |
| 60 | 0 | 28,61 | 723 | 16153 | 29,53 | 601 |
| 90 | 0 | 28,77 | 715 | 19594 | 29,64 | 582 |
| 120 | 0 | 28,92 | 713 | 19804 | 29,80 | 554 |
| 150 | 0 | 29,03 | 708 | 20341 | 29,95 | 529 |
| 180 | 0 | 29,15 | 709 | 18624 | 30,08 | 512 |
| 210 | 0 | 29,25 | 711 | 17360 | 30,19 | 464 |
| 240 | 0 | 29,32 | 714 | 18389 | 30,28 | 451 |
| 270 | 0 | 29,39 | 720 | 18089 | 30,39 | 444 |
| 300 | 0 | 29,40 | 723 | 16374 | 30,50 | 438 |
| 330 | 0 | 29,49 | 729 | 16510 | 30,56 | 431 |
| 360 | 0 | 29,52 | 734 | 15796 | 30,67 | 423 |
| 390 | 0 | 29,56 | 739 | 14026 | 30,71 | 393 |
| 420 | 0 | 29,59 | 749 | 14537 | 30,76 | 382 |
| 450 | 0 | 29,61 | 754 | 13791 | 30,83 | 377 |
| 480 | 0 | 29,64 | 760 | 13182 | 30,89 | 373 |
| 510 | 0 | 29,68 | 767 | 14233 | 30,93 | 369 |
| 540 | 0 | 29,70 | 771 | 12850 | 30,98 | 362 |
| 570 | 0 | 29,71 | 774 | 9489 | 30,95 | 339 |
| 600 | 0 | 29,74 | 781 | 11198 | 31,01 | 338 |
| 630 | 0 | 29,76 | 788 | 10387 | 31,04 | 334 |
| 660 | 0 | 29,77 | 796 | 13022 | 31,08 | 331 |
| 690 | 0 | 29,77 | 805 | 11683 | 31,14 | 327 |
| 720 | 0 | 29,81 | 810 | 20043 | 31,21 | 323 |
| 750 | 0 | 29,78 | 811 | 22279 | 31,39 | 318 |
| 780 | 0 | 29,78 | 815 | 19485 | 31,50 | 311 |
| 810 | 0 | 29,83 | 821 | 18573 | 31,59 | 299 |
| 840 | 0 | 29,80 | 827 | 16097 | 31,62 | 287 |
| 870 | 0 | 29,84 | 831 | 11173 | 31,65 | 282 |
| 900 | 0 | 29,85 | 833 | 15737 | 31,68 | 281 |
| 930 | 0 | 29,83 | 838 | 9151 | 31,65 | 276 |
| 960 | 0 | 29,85 | 844 | 17706 | 31,69 | 275 |
| 990 | 0 | 29,87 | 869 | 21429 | 31,79 | 273 |
| 1020 | 0 | 29,85 | 879 | 21159 | 31,90 | 272 |
| 1050 | 0 | 29,85 | 882 | 20278 | 31,97 | 267 |
| 1080 | 0 | 29,85 | 883 | 16673 | 32,06 | 259 |
| 1110 | 0 | 29,84 | 885 | 12233 | 32,11 | 256 |
| 1140 | 0 | 29,85 | 889 | 8086 | 32,17 | 255 |
| 1170 | 0 | 29,87 | 893 | 4754 | 32,19 | 253 |
| 1200 | 0 | 29,85 | 901 | 4011 | 32,23 | 250 |
| 1230 | 0 | 29,88 | 906 | 3641 | 32,28 | 247 |
| 1260 | 0 | 29,85 | 909 | 3431 | 32,31 | 244 |
| 1290 | 0 | 29,85 | 912 | 3299 | 32,32 | 241 |
| 1320 | 0 | 29,88 | 915 | 3168 | 32,30 | 240 |
| 1350 | 0 | 29,87 | 920 | 3060 | 32,35 | 240 |
| 1380 | 0 | 29,87 | 930 | 2965 | 32,37 | 240 |
| 1410 | 0 | 29,88 | 940 | 2849 | 32,37 | 239 |
| 1440 | 0 | 29,88 | 944 | 2755 | 32,41 | 238 |
| 1470 | 0 | 29,87 | 948 | 2671 | 32,40 | 237 |
| 1500 | 0 | 29,88 | 949 | 2608 | 32,42 | 237 |
| 1530 | 0 | 29,88 | 950 | 2551 | 32,42 | 237 |
| 1560 | 0 | 29,87 | 956 | 2499 | 32,44 | 237 |
| 1590 | 0 | 29,88 | 972 | 2449 | 32,47 | 237 |
| 1620 | 0 | 29,92 | 977 | 2407 | 32,47 | 237 |
| 1650 | 0 | 29,88 | 982 | 2357 | 32,45 | 238 |
| 1680 | 0 | 29,89 | 985 | 2168 | 32,44 | 239 |
| 1710 | 0 | 29,89 | 988 | 2301 | 32,48 | 240 |
| 1740 | 0 | 29,91 | 993 | 2312 | 32,48 | 239 |
| 1770 | 0 | 29,88 | 1005 | 2296 | 32,50 | 240 |

Ocimum basilicum in einem geschlossenen Gefäß: Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit. Dunkelansatz; Lichtansatz. Mittelwert; Standard-abweichung; Mittelwert; Standard-abweichung. Lichtintensität in lux; 0; 0; 11220; 6882. Temperatur in °C; 29,67; 0,34; 31,48; 0,90.

Aufgabe Werte das Experiment aus, indem du Texte zu den entsprechenden Überschriften verfasst. Nutze hierbei die Stichworte bzw. Leitfragen.

Asasdasdasdasdasdas

asd

Beschreibung der Daten

Diagramm // Basilikum (Ocimum basilicum) // Lichtansatz // Dunkelansatz // Kohlenstoffdioxid-Konzentration // Beleuchtungsstärke // Zeit // Temperatur // ppm // lux // °C // Mittelwert // im Durchschnitt // sinken // steigen // vergleichsweise // schwanken

Das Diagramm zeigt die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit für zwei Ansätze: Beim Dunkelansatz wurde eine Basilikum-Pflanze (Ocimum basilicum) in ein abgedunkeltes geschlossenes Gefäß gesetzt, während die Pflanze beim Lichtansatz im geschlossenen Gefäß beleuchtet wurde.

Bei unserem Dunkelansatz lag die Beleuchtungsstärke im Durchschnitt bei 0 lux und die durchschnittliche Temperatur bei 29,67 °C. Während die CO2-Konzentration innerhalb der ersten Minute von etwa 800 ppm auf ca. 700 ppm sank, nahm sie dann im Laufe der Zeit bis zum Ende der Messung (30 Minuten) wieder zu. Zuletzt lag die CO2-Konzentration beim Dunkelansatz bei ca. 1000 ppm.

Beim Lichtansatz lagen die Mittelwerte für Beleuchtungsstärke bzw. Temperatur bei 11250 lux bzw. 31,48 °C. Die Standardabweichung der Beleuchtungsstärke ist mit 6882 lux auffallend groß. Die Werte haben also vergleichsweise stark geschwankt. Die ersten Kohlenstoffdioxid-Werte liegen zwischen 600 und 900 ppm. Im Laufe der Zeit sinken sie nach 30 Minuten bis auf ca. 250 ppm. Ab ca. 20 Minuten nach Beginn der Messung kann man sehen, dass die Werte nicht mehr so stark fallen, wie davor, und am Ende nahezu konstant bleiben.

Interpretation der Daten

Photosyntheserate // abhängig von // Kohlenstoffdioxid-Konzentration // Beleuchtungsstärke // Zeit // Temperatur // Einfluss // Je höher …, desto schneller/langsamer/stärker … // sinken bzw. steigen // Zellatmung // Hypothese // bestätigt oder widerlegt

Wir haben die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit gemessen. Wenn die Kurve stark fällt, heißt das, dass die Photosyntheserate zu diesem Zeitpunkt hoch ist. Wenn die Kurve flach ist bzw. weniger fällt, ist die Photosyntheserate niedriger.

Die Ergebnisse zeigen, dass bei Licht Photosynthese stattfindet, da die Kohlenstoffdioxid-Konzentration mit der Zeit abnimmt. Ab ca. 250 ppm Kohlenstoffdioxid findet keine weitere Abnahme statt. Wahrscheinlich ist hier der CO2-Kompensationspunkt unter den gegebenen Bedingungen erreicht und es wird genauso viel CO2 durch die Photosynthese verbraucht, wie durch die weiter ablaufende Zellatmung entsteht.

Beim Dunkelansatz hingegen steigt die Kohlenstoffdioxid-Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit. Das zeigt, dass keine Photosynthese stattfindet. Stattdessen überwiegt die Zellatmung.

Unsere Hypothese „Je höher die Beleuchtungsstärke, desto höher die Photosyntheserate von Basilikum.“ wurde so zwar bestätigt. Da bei unserem Dunkelansatz allerdings nicht wenig, sondern gar keine Beleuchtung vorlag, müssten für eine aussagekräftige quantitative Bewertung zur Abhängigkeit der Photosyntheserate von der Beleuchtungsstärke noch ein oder mehrere Ansätze mit einer Beleuchtungsstärke zwischen 0 und 11251 lux gemessen werden (siehe z.B. Werte für 394 lux).

Die Temperatur wurde, als potenzielle Störvariable, ebenfalls aufgezeichnet. Da sie sich durchschnittlich nur um 1,81 °C zwischen Licht- und Dunkelansatz unterschied, hatte sie wahrscheinlich keinen Einfluss auf unsere Ergebnisse.

Diskussion

- Welche Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse schwanken (Fehlerquellen)?

- Wie könnte man die Aussagekraft der Ergebnisse stärken?

- Wie viel CO2 enthält Raumluft durchschnittlich? Wie könnte ein Kontrollansatz für das Experiment aussehen und warum könnte es sinnvoll sein, diesen ebenfalls zu untersuchen?

- Die Photosyntheserate wird in der Literatur als Kohlenstoffdioxid-Assimilation pro Blattfläche und Zeiteinheit bestimmt. Erläutere, wie unsere Werte weiterverarbeitet werden müssten, damit wir sie direkt mit Literaturwerten vergleichen könnten.

Je nach Positionierung der Sensoren kann es sein, dass die gemessene Beleuchtungsstärke durch den Schatten der Pflanze nicht derjenigen entspricht, die tatsächlich auf der Pflanzen-Oberfläche vorliegt. Innerhalb der ersten Minute werden außerdem bei jeder Messung außergewöhnlich hohe Werte erhalten. Da eine so schnelle Abnahme aufgrund der Photosynthese eher unwahrscheinlich ist, ist dies wahrscheinlich auf die Reaktionszeit des Sensors zurückzuführen. Ist die Pflanze gestresst (z.B. Wassermangel oder sehr hohe Temperatur), so ist ein Einfluss auf die Ergebnisse (z.B. durch Schließung der Stomata) ebenfalls wahrscheinlich. Geschlossene Stomata und starke Beleuchtung könnten dazu führen, dass der Anteil an Photorespiration deutlich steigt und so sogar ein Anstieg der CO2-Konzentration gemessen werden könnte. Unterschiede können auch entstehen, wenn Pflanzen genutzt werden, die sich stark in der gesamten Blattfläche unterscheiden.

Um die Aussagekraft zu stärken, sollte daher zum Beispiel die gleiche Pflanze genutzt werden oder zumindest auf die Nutzung von ähnlich stark beblätterten Pflanzen geachtet werden. Die Bestimmung der Blattfläche würde zur Vergleichbarkeit und damit zusätzlich zur Aussagekraft der Ergebnisse beitragen. Stress, wie Wassermangel, sollte vermieden werden. Außerdem sollten pro Beleuchtungsstärke mehrere Pflanzen getestet werden, um auszuschließen, dass die Werte zufällig zustande kommen. Man könnte außerdem mehr als zwei Testansätze, also Messungen bei weiteren Beleuchtungsstärken durchführen, um eine feinere Abstufung der quantitativen Ergebnisse zu erhalten und so ggf. auch Hinweise auf den Lichtkompensationspunkt zu erhalten.

Raumluft enthält durchschnittlich zwischen 400 und 1000 ppm Kohlenstoffdioxid (https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/kohlendioxid_2008.pdf), je nachdem, wie viele Personen sich wie lange darin aufhalten und wie viel gelüftet wird. Um einen Bezugswert für unser Experiment zu erhalten und auszuschließen, dass die hergestellten Bedingungen einen Einfluss auf die Messung haben (z.B. Lichteinfluss auf Sensor o.ä.), könnte man eine Kontrolle ansetzen. Hierbei könnte z.B. man den Kohlenstoffdioxid-Gehalt der Luft im genutzten Gefäß messen, ohne eine Pflanze darin zu platzieren (siehe Diagramm bei Ergebnissen).

Um unsere Werte mit Literaturwerten vergleichen zu können, müssten wir die Photosyntheserate als Änderung der Kohlenstoffdioxid-Konzentration pro Zeiteinheit berechnen. Hierzu könnten wir zum Beispiel immer zwischen zwei Messpunkten die CO2-Differenz berechnen und durch die verstrichene Zeit (bei uns 10 Sekunden, siehe Programm-Code) dividieren. Dann würden wir die mittlere Photosyntheserate für dieses Messintervall erhalten. Außerdem müssten wir die Blattfläche der Pflanze bestimmen und bei unseren Ergebnissen einberechnen.

| Erschienen im Kompetenzverbund lernen:digital Marlene-Dietrich-Allee 16, 14482 Potsdam Tel: 0331-977-256362 E-Mail: geschaeftsstelle@lernen.digital] Projektverbund D4MINT Datum der Erstveröffentlichung 30.09.2025 Autor:innen Wolff, Pia; Scheu, Larissa; Quast, Daria; Kern, Isabell; Helf, Philip; van dem Brink, Malte; Lorke, Julia | Zitierhinweis [Wolff, P. et al. (2025) Schülermaterial_SenseBox_Licht_Lösung. Kompetenzverbund lernen:digital. https://d4mint.de/angebote-fuer-fortbildende/ |
| --- | --- |

Die vorliegende Veröffentlichung ist im Rahmen des Projektverbunds [D4MINT] für das Kompetenzzentrum [MINT] im Kompetenzverbund lernen:digital entstanden.

Finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union, Europäischen Kommission oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wider. Weder Europäische Union, Europäische Kommission noch das Bundesministerium für Bildung und Forschung können für sie verantwortlich gemacht werden.