Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 9: Schutz- und Spezialbeschichtungen ausführen (80 UStd.)

| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert (UStd.) |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Stahlbauteile in einer Fabrikhalle mit Korrosions- und Brandschutzbeschichtungen bearbeiten | 20 |
| 9.2 | Fußboden in einer Lagerhalle beschichten und mit Markierungen versehen | 20 |
| 9.3 | Betonbauteile an einer Fassade beschichten | 20 |
| 9.4 | Ölwannenbeschichtung ausführen | 20 |

| Curricularer Bezug: Ausbildungsjahr: 3 Lernfeld Nr. 9: Schutz- und Spezialbeschichtungen ausführen (80 UStd.) Lernsituation Nr. 9.1: Stahlbauteile in einer Fabrikhalle mit Korrosions- und Brandschutzbeschichtungen bearbeiten (20 UStd.) |  |
| --- | --- |
| Handlungssituation: In einer Fabrikhalle sollen Treppengeländer gründlich mit geeigneten Verfahren entrostet und mit einer Korrosionsschutzbeschichtung versehen werden. Weiterhin sollen die Stahlträger der Halle eine Brandschutzbeschichtung erhalten. | Handlungsergebnis: - Dokumentation der Arbeitsschritte und eines Arbeitsablaufplans - Präsentation von Arbeitsergebnissen (Gruppenpuzzle) - Übersicht über Entrostungsverfahren |
| Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung: Die Schülerinnen und Schüler: - beschreiben Eigenschaften von Korrosionsschutzbeschichtungen, nennen geeignete Pigmente und erläutern die Wirkung von Korrosionsschutzbeschichtungen. - erklären die Funktionsweise von Brandschutzbeschichtungen und wählen einen geeigneten Beschichtungsstoff aus. - entnehmen Verarbeitungshinweise aus Technischen Merkblättern. - recherchieren gesetzlichen Bestimmungen (hier: Brandschutzbestimmungen). - beschreiben Verfahren zur Schichtdickenmessung. - beachten Gefahrstoffhinweise. - berechnen Beschichtungsflächen von Stahlträgern und Stahlgeländern mit Hilfe von Tabellen. - kalkulieren die Gesamtkosten des Auftrags. | Konkretisierung der Inhalte: - Korrosionsschutzbeschichtung und ihre Bestandteile - Rostgrade - aktive Pigmente - Baustoff- und Feuerwiderstandsklassen – DIN 4102/EN 13201-1 - direkter/indirekter Brandschutz von Bauteilen - Brandschutzbeschichtungen: Bestandteile und Wirkungsweise - Nass- und Trockenschichtmessungen auf metallischen Untergründen - UVV - VOB - Tabellenkalkulation |
| Didaktisch-methodische Anregungen: (z. B. Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen sowie Materialien und Medien) Medien: Technische Merkblätter in didaktisch reduzierter Form, BFS-Merkblätter, Fachbücher, Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationssoftware Leistungsbewertung: Bewertung von Arbeitsablaufplänen, Gruppenpräsentationen, Klassenarbeit |  |

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse

(Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen in den entsprechenden Farben.)