Informationen zur Gruppenphase

Digitale Vernetzung

- Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld

| ### Lernfeld: Nr. 10d Cyber-physische Systeme entwickeln (80 UStd.) 3. Ausbildungsjahr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Abfolge der Lernsituationen | Zeitrichtwert | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
| 10d.1 | Projektierung einer Büroraumüberwachung | 40 UStd. | Erstellen einer Betriebsanleitung (Deutsch/Kommunikation) |
| 10d.2 | Entwicklung eines digitalen Wartungskonzepts für Fertigungsmaschinen | 40 UStd. |  |
| 10d.3 |  | UStd. |  |
| 10d.4 |  | UStd. |  |

- Gestaltung von Lernsituationen

| 3. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Entwicklung vernetzter Prozesse Lernfeld 10d: Cyber-physische Systeme entwickeln (80 UStd.) Lernsituation 10d.1: Projektierung einer Büroraumüberwachung (40 UStd.) |  |
| --- | --- |
| Einstiegsszenario Eine Kundin/ein Kunde möchte gerne eine Büroraumüberwachung einführen. Dabei soll das Raumklima überwacht und gesteuert werden. Weiterhin soll nach Betriebsschluss eine Sicherung gegen Diebstahl von Geräten aktiviert werden. Die Kundin/der Kunde möchte eine Open-Source-Visualisierung (z. B. IO Broker) verwenden. Gegebenenfalls soll ein optischer und ein akustischer Alarm ausgelöst werden. Optional soll auch eine Nachricht gesendet werden. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Funktionierende Raumüberwachung Visualisierung der Sensoren und Aktoren Alarmierung Dokumentation für die Kundin bzw. den Kunden |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler ermitteln die Anforderungen an Hard- und Software einer Raumüberwachung aus einem Kundenwunsch wählen geeignete Produkte zur Realisierung einer Raumüberwachung aus und planen deren Einsatz realisieren ein cyber-physisches System. | Konkretisierung der Inhalte Anschluss und Auswertung von Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, sowie von Aktuatoren z. B. Innenraumsirene und Blinklicht Aufbereitung von Daten mit IO Broker Erstellen einer Bedienungsanleitung für eine Raumüberwachung |
| Lern- und Arbeitstechniken |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle |  |
| Organisatorische Hinweise z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation |  |

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen in den entsprechenden Farben.)