Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 6 (Elektrotechnische Systeme analysieren und prüfen) (60 UStd.)

| Nr. | Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen | Zeitrichtwert | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Fehlerbeseitigung in der elektrischen Anlage der Kantine eines Bürokomplexes | 20 UStd. | Englisch (Datenblätter), Deutsch/Kommunikation (Kundengespräch, Dokumentation), WBL (Kostenrechnung), Informationstechnik (Office-Suite) |
| 6.2 | Durchführung von Widerholungsprüfungen an ortsveränderlichen Geräten in einem Bürokomplex | 10 UStd. |  |
| 6.3 | Verbesserung des Schutzes innerhalb einer elektrischen Anlage im Zuge der Renovierung eines alten Einfamilienhauses | 20 UStd. |  |
| 6.4 | Fehlersuche und Erstellung eines Reparaturauftrages für eine KNX-Anlage in der Chefetage des Bürokomplexes | 10 UStd. |  |
| … |  |  |  |
| … |  | 60 UStd. |  |

| 2. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: EEG – Planung, Errichtung und Wartung energietechnischer Anlagen EAT – Planung, Errichtung und Wartung automatisierter Systeme Lernfeld 6: Elektrotechnische Systeme analysieren und prüfen (60 UStd.) Lernsituation 6.1: Fehlerbeseitigung in der elektrischen Anlage der Kantine eines Bürokomplexes (20 UStd.) |  |
| --- | --- |
| Einstiegsszenario In einer Kantine eines Bürokomplexes löst die RCD für den Stromkreis einer Industriespülmaschine beim Einschalten des Gerätes sporadisch aus. Die zuständige Haustechnikerin/der zuständige Haustechniker ruft diesbezüglich bei Ihrem Betrieb an und bittet um eine sofortige Reparatur. Sie als Auszubildende/Auszubildender werden vom Betriebsleiter beauftragt, mit der Kundin/dem Kunden zu sprechen und im Anschluss das Gesprächsergebnis digital zu dokumentieren. Zur Unterstützung der Reparaturarbeiten übergibt die Haustechnikerin/der Haustechniker Ihnen die Dokumentation der elektrischen Anlage und die in englischer Sprache verfasste Betriebsanleitung der Spülmaschine. Die Kundin/der Kunde wünscht eine zeitnahe Behebung des Fehlers, damit ein reibungsloser Betrieb der Kantine schnell wiederaufgenommen werden kann. Vorab benötigt sie/er noch einen Kostenvoranschlag, welcher digital übermittelt werden soll. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Kostenvoranschlag (erstellt mithilfe einer Office-Suite) Prüfprotokoll der elektrischen Anlage (erstellt mithilfe einer geeigneten Software) Kundenberatungsgespräch (dokumentiert mithilfe einer Office-Suite) ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung Bewertung des Kundengesprächs Fachgerechte Erstellung eines Prüfprotokolls Klassenarbeit zum Thema „Prüfung elektrischer Anlagen“ |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler führen und dokumentieren ein Kundengespräch zur Fehleranalyse lesen Stromlaufpläne in aufgelöster Darstellung lesen technische Dokumentationen in englischer Sprach erstellen einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung suchen Fehler in einer elektrischen Anlage wählen ein geeignetes Messgerät aus beheben Fehler in elektrischen Anlagen führen Messungen zur Fehlerbestimmung durch dokumentieren die Messergebnisse fachgerecht kontrollieren die Anlage mittels Messung nach VDE-Normen übergeben der Kundin/dem Kunden die Anlage. | Konkretisierung der Inhalte VDE-Messungen für elektrische Anlagen (DIN VDE 0100-600) Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung zielgerichtete Fehlersuche in einer elektrischen Anlage Kostenberechnung, Angebotserstellung, Rechnungsstellung |
| Lern- und Arbeitstechniken Simulation eines Kundengesprächs, Unterrichtsgespräch, Partner- und Gruppenarbeit, Reflexion des Arbeitsprozesses |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Fachkundebuch, Tabellenbuch, Dokumentationen, Normen, Internetrecherche, Office-Suite, Messgeräte, |  |
| Organisatorische Hinweise Zugang zu einem Raum mit PC-Ausstattung, Office-Suite, DIN VDE 0100-600 Messgerät, Dokumentationssoftware des Messgeräteherstellers, geeigneter Messplatz (ggf. Beispielaufbau einer Anlage als Brettmontage) |  |

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse