Funktions- und Verrohrungsschema erstellen (mit Haftteilen)			Gruppe 1

Situation: Die Heizungsanlage für ein Einfamilienhaus soll von Ihrer Firma geplant und montiert werden. Der Einfachheit halber sollen exemplarisch nur zwei Heizkörper angeschlossen werden. Die Beheizung erfolgt über einen Ölkessel der Fa. Buderus. Die Heizkörper sollen im Zweirohrsystem verrohrt werden. Außerdem beheizt der Kessel einen bivalenten Trinkwasserspeicher Typ SEM. Dieser wird zusätzlich über eine Solaranlage erwärmt.

Arbeitsauftrag:

- Holen Sie sich beim Lehrer die Haftteile der verschiedenen Anlagenkomponenten.

- Diskutieren Sie in der Gruppe. Machen Sie sich klar, um welche Bauteile es sich handelt und welche Funktionen diese erfüllen.

- Gehen Sie an eine Wand an der Sie die magnetischen Haftteile befestigen können.

- Platzieren Sie zunächst Kessel und etwas höher die Heizkörper (Anordnung so wie unten auf diesem Blatt).

- Entnehmen Sie dem technischen Datenblatt von Buderus die genaue Lage der verschiednen Anschlüsse. Überlegen Sie in der Gruppe wie die Verrohrung zu den Heizkörpern erfolgen muss. „Verrohren“ Sie dann mit Hilfe der blauen und roten Magnetstreifen oder mit Kreidefarbe.

- Im Datenblatt des Wolf Trinkwassererwärmers sind die verschiednen Stutzen des Speichers gekennzeichnet. Führen Sie wie in Aufgabe 5 die Verrohrung des Speicherladekreises zwischen Kessel und Speicher durch.

- Verrohren Sie anschließend vom Speicher bis zur Solarstation.

- Platzieren Sie zum Schluss die Sicherheitsbauteile.

- Diskutieren Sie ausführlich die Funktion der Heizungsanlage. Erläuteren Sie nachher der Klasse ausführlich diese Funtion.

Bilder: Schule

- Zusatzfrage: Wie würden die Heizkörper im Einrohrsystem verrohrt werden?

Technische Unterlagen									zu Gruppe 1

Technische Daten Buderuskessel Logano G125

Bild einfügen: Technische Zeichnung Buderus Logano G125

Bild einfügen: Anschluss-Kurzzeichen Buderus Logano G125

Technische Daten Trinkwassererwärmer SEM von Fa. Wolf

Quelle: Fa. Wolf GmbH

Zu den Kollektoren

Solarpumpen- gruppe