Anlagenmechaniker SHK

Wartungspläne

Gerätenummer

Bitte tragen Sie in der folgenden Zeile Ihre Gerätenummer ein. Sie finden die Gerätenummer auf dem Typenschild.

Gerätenummer________________________.

Wartungsplan A - jährliche Wartung

|  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Komponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Reinigen | Gerätedeckel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Außenluftrohr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rahmen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gebläse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wärmetauscher |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondensatwanne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondensatablauf |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luftauslassventile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lufteinlassventile |  |  |  |  |  |  |  |
| Ersetzen | Zuluftfilter |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abluftfilter |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktions-prüfung | Zu- und Abluft- gebläse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Display |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filterüberwachung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kondensatablauf |  |  |  |  |  |  |  |

Anlagenmechaniker SHK

Wartungsplan B - Wartung alle 5 Jahre

|  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Komponente |  |  |  |  |  |  |  |
| Desinfizieren | Lüftungsgerät |  |  |  |  |  |  |  |
| Reinigen | Flachkanäle/ Flexrohre |  |  |  |  |  |  |  |

Wartungsplan A - jährliche Wartung

- Ersatzfilter

- Fusselfreies Tuch zum Reinigen der Oberflächen des Lüftungsgeräts

- milde Seifenlauge

- Staubsauger mit Aufsatz für kratzempfindliche Oberflächen, z. B. Saugpinsel aus Naturhaarborsten

- Staubwedel

Wartungsplan B - Wartung alle 5 Jahre

- Desinfektionsspray