LF5: Die Elektroinstallation prüfen und an den Kunden übergeben

| Ausbildungsberuf | Informationselektroniker/-in |
| --- | --- |
| Fach | Installations- und Energietechnik |
| Lernfeld | LF5: Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Anlagen und Geräten konzipieren |
| Lernsituation | Lernsituation 3: Die Elektroinstallation prüfen und an den Kunden übergeben |
| Zeitrahmen | 18 Unterrichtsstunden |
| Benötigtes Material | Arbeitsblätter (Skript), Datenblätter, Messzubehör für den Praxisunterricht, Endgeräte (PC’s, ggf mit Stifteingabe) mit Internetzugang, Tafel/Projektionsfläche, Versuchsaufbauten zur Installationstechnik, Multimeter Elektrische Systeme planen und installieren. (LF 2) |
| Querverweise | Elektrische Systeme planen und installieren. (LF 2) |

# Konzeptionsmatrix für die Lernsituation 3

| Konzeptionsmatrix für Lernsituation 3 |  | Nach Änderung an einer elektrischen Anlage soll diese entsprechend der VDENormen geprüft, in Betrieb genommen und an den Kunden übergeben werden. Hierzu wird zunächst ein Gesamtüberblick über die Anforderungen und den Ablauf einer Erstprüfung unter Zuhilfenahme von Fachliteratur und VDE-Vorschriften geschaffen. Anschließend erfolgt die praktische Durchführung der Prüfung anhand einer exemplarischen Anlage im Labor unter Verwendung geeigneter Prüfgeräte. Die Prüfergebnisse werden im Prüfprotokoll dokumentiert und bewertet. Nach erfolgreicher Prüfung findet eine Übergabe an den Kunden mit Nutzereinweisung statt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit | Thema/ Beschreibung | Sachwissen | Prozesswissen | Reflexions-wissen | Aufgabe |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aktivitäten | Lernprodukte | Medien/ Materialien | Kontroll- und Reflexionselemente |
| 180 | Elektro-installation am Laborplatz | Nutzereinweisung: Funktionseinweisung | Auftragsdurchführung: Beurteilung der Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag Beachtung der Vorschriften zur Unfallverhütung | Einhaltung sämtlicher Normen bei der Verkabelung Auftragsauswertung: strukturiertes Führen eines Kunden- bzw. Fachgesprächs | Elektroinstallation laut Kundenauftrag an Ihrem Laborplatz aufbauen und dem Kunden bzw. der Lehrkraft präsentieren. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Verteilerstromkreis als TN-C-S-Netz am Laborplatz aufbauen | Funktionsfähiger Aufbau zum Kundenauftrag Führen eines Fachgespräches | Unterlagen zur Lernsituation 2 Installationsmaterial Medien: Beamer Dokumentenkamera | Fachgespräch mit der Lehrkraft über die Installation führen |
| 225 | Informationen zur Anlagenprüfung | Installationsprüfung: Inhalt der DIN-VDE 0100-600 Wer darf prüfen? Prüffristen Umfang der Prüfung Mess- und Prüfmittel: Anforderungen an die Mess- und Prüfgeräte Hauptschritte der Prüfung: Besichtigung Erprobung Messung Dokumentation Mess- und Prüfverfahren: Durchgängigkeit der Leiter Isolationswiderstand Spannungspolarität Erdungswiderstand Schleifenimpedanz Prüfung des RCD Phasenfolge Funktionsprüfungen Spannungsfall |  | Normen und Vorschriften für die VDE0100-600 | Informieren sich über die Anlagenprüfung im Detail |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Informationsbeschaffung über die Anlagenprüfung | Eintragen des Vorgehens und der wichtigsten Kenngrößen für die Anlagenprüfung in die Arbeitsblätter | Skript: Informations- und Arbeitsblätter Fachkundebücher |  |
| 270 | Durchführung der Anlagenprüfung im Kundenauftrag | Dokumentation: Inhalte und Bestandteile eines Prüfprotokolls Erstellung des Prüfprotokolls Nutzereinweisung: Sicherheitseinweisung Funktionseinweisung Reihenfolge der Prüfung Reihenfolge der Messungen Vorbereitung der Messungen Gültige Grenzwerte | Auftragsdurchführung: Vorgehensweise bei der Erstellung eines Prüfprotokolls Protokollierung der Betriebswerte und Prüfergebnisse Bewertung der Messergebnisse Unterzeichnung des Prüfprotokolls | Mess- und Prüfmittel: Kriterien bei der Auswahl geeigneter Mess- und Prüfmittel Mess- und Prüfverfahren: Interpretation von Messwerten Bedeutung der Grenzwerte Rechtlicher Rahmen: Beachtung gesetzlicher Vorschriften Qualifikation zur Durchführung einer Installationsprüfung Bedeutung des Prüfprotokolls Einhaltung der Prüffristen Bedeutung der Unterschrift | Führen die Anlagenprüfung an ihrem Versuchsaufbau durch und protokollieren und dokumentieren die Messergebnisse |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Durchführung der Anlagenprüfung an ihrem Versuchsaufbau | Ausgefüllte Arbeitsblätter mit den Messwerten Messprotokoll Kundenunterweisung | Versuchsaufbau Skript: Informations- und Arbeitsblätter Messprotokoll Tabellenbuch Medien: Beamer Dokumentenkamera | Sicherheits- und Funktionseinweisung des Kunden |
| 90 | Lernzielkontrolle | Durchgängigkeit von Schutz- und Potentialausgleichsleiter Isolationswiderstand der elektrischen Anlage Schutz durch automatische Abschaltung Prüfen der Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) Prüfen der Spannungspolarität (Drehfeldrichtung) | Bewertung von Messergebnissen anhand der Grenzwerte | Grenzwerte im TT und TN | Überprüfen ihr Wissen zum Projekt und weisen den Kunden ein |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rechenübungen und Wiederholungsfragen lösen Berechnung von Berührungsspannung und Fehlerstrom in exemplarischen Fehlersituationen | Lösen von Rechenübungen Beurteilung einer elektr Anlage anhand eines gegebenen Prüfprotokolls | Skript: Informations- und Arbeitsblätter Tabellenbuch Medien: Beamer Dokumentenkamera | Projektrückblick |
| 45 | Extemporale |  |  |  |  |  |  |  |

# Unterlagen, Medien, Materialien

# Hinweise zum Unterricht

# Quellen- und Literaturangaben

Fachliteratur

- Fachkundebuch, Europa-Verlag

- Tabellenbuch Elektrotechnik, Europa-Verlag

- Elektronik Tabellen, Informations- und Medientechnik, Westermann-Verlag