LF5: Die Steckdosenstromkreise für einen Kopierraum planen

| Ausbildungsberuf | Informationselektroniker/-in |
| --- | --- |
| Fach | Installations- und Energietechnik |
| Lernfeld | LF5: Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Anlagen und Geräten konzipieren |
| Lernsituation | Lernsituation 1: Die Steckdosenstromkreise für einen Kopierraum planen |
| Zeitrahmen | 24 Unterrichtsstunden |
| Benötigtes Material | Arbeitsblätter (Skript), Datenblätter, Messzubehör für den Praxisunterricht, Endgeräte (PC’s, ggf mit Stifteingabe) mit Internetzugang, Tafel/Projektionsfläche, Versuchsaufbauten zur Installationstechnik, Multimeter Elektrische Systeme planen und installieren. (LF 2) |
| Querverweise | Elektrische Systeme planen und installieren. (LF 2) |

# Konzeptionsmatrix für die Lernsituation 1

| Konzeptionsmatrix für Lernsituation 1 |  | Im Kundengespräch werden die Leitungswege und Verlegearten für den Endstromkreis abgestimmt und die resultierende Leitungslänge ermittelt. Im Rahmen der Informationsbeschaffung folgen Überlegungen zur Strombelastbarkeit von Leitungen, deren Einflussfaktoren und praktische Messungen des Spannungsfalls im Labor. Die Bemessung der Leiterquerschnitte wird fachgerecht unter Einhaltung der VDE-Vorschriften und mit Hilfe von Datenblättern und Kennlinien durchgeführt. Hierbei werden der Bemessungsstrom der Leitung festgelegt, die Überstrom-Schutzeinrichtung ausgewählt, der erforderliche Leitungsquerschnitt ermittelt und der Spannungsfall überprüft. Für die Beurteilung der elektrischen Sicherheit werden zunächst beispielhafte Fehlersituationen analysiert und bewertet. Anschließend erfolgt der Nachweis über die Einhaltung der Abschaltbedingung für den installierten Stromkreis. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeit | Thema/ Beschreibung | Sachwissen | Prozesswissen | Reflexions-wissen | Aufgabe |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Aktivitäten | Lernprodukte | Medien/ Materialien | Kontroll- und Reflexionselemente |
| 180 | Kundengespräch, um die Problemsituation zu analysieren | Leitungswege und Verlegearten für den Endstromkreis | Auftragsorganisation: Analyse der Kundenanforderungen; Festlegung der Projektphasen für Informationsbeschaffung, Planung und Realisierung |  | Informationen über die Aspekte und Planungsschritte einer Hausinstallation |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Informieren sich über den Kundenauftrag Strukturieren die Aspekte der Installation eines Raumes. | Mindmap zu Handlungsschritten für die Realisierung eines Kundenauftrages. | Informationsblätter Mindmap Tabellenbuch Medien: Beamer Dokumentenkamera | Abgleich der Anforderungen aus Kundenauftrag und Mindmap Die richtige Verlegeart auswählen Die Leitungsführung festlegen können. |
| 180 | Leitungsdimensionierung: | Leitungsarten und Kabelarten (flexibel, starr; halogenfrei) Leitungsverlegung, Leiterquerschnitt, Einflussfaktoren (Umgebungstemperatur, Leitungshäufung), zulässige Strombelastbarkeit, Überprüfung des Spannungsfalls | Analyse der System-komponenten sowie deren Verkabelung | Leitungsdimensionierung: Einhaltung des Spannungsfalls nach DIN 18015 | Informationsbeschaffung zur Auswahl und Dimensionierung geeigneter Leitungen |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Informieren sich über Leitungsarten und Kabelarten Überprüfen den Spannungsfall | Versuchsdurchführung und Erarbeitung der Messergebnisse | Digitalmultimeter Kabelroller Kochplatte Leuchte 25 W EnergyMonitor Informationsblätter Mindmap Tabellenbuch Medien: Beamer Dokumentenkamera | Auswahl einer geeigneten Überstromschutzeinrichtung und des geeigneten Leitungsquerschnittes |
| 90 | Kalkulation des Projektes |  | Anwendung einer Kalkulationshilfe Erstellung einer exemplarischen Kalkulation mit geeigneter Software | betriebswirtschaftliche Aspekte | Kostenaufstellung |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kalkulieren die Kosten einer Elektroinstallation | Kostenvoranschlag, Arbeitsplan, Materialkosten Werkzeugliste, Arbeits- und Einsatzplan | Tabellenkalkulations-software, Internet Medien: Beamer Dokumentenkamera |  |
| 180 | Gefahren des elektrischen Stromes und Sicherheit | Schutzmaßnahmen: DIN-VDE 0100-410, Schutz gegen elektrischen Schlag, Basisschutz, Fehlerschutz, Schutz von Kabeln und Leitungen bei Überstrom, Überstromschutzeinrichtungen, Schutz gegen direktes/indirektes Berühren | Zuordnung von Fehlerarten zu den jeweiligen Gefahrensituationen | Elektrischer Schlag: Wirkungen des elektrischen Stroms auf den menschlichen Körper | Sind sicher im Umgang mit den Gefahren des elektrischen Stromes und der Sicherheit |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Informieren sich über die Gefahren des elektrischen Stromes | Tabelle mit Fehlerarten; Schutzartenübersicht; Lösen Übungsaufgaben zu Fehlerstromkreisen; Sicherer Umgang mit dem Tabellenbuch im Bereich Gefahren | Informationsblätter Tabellenbuch Medien: Beamer Dokumentenkamera | Gefahrensituationen den Fehlerarten zuordnen Schutzarten unterscheiden |
| 270 | Abschaltbedingungen von Überstromschutzorganen | Vorschriften zur Errichtung von Niederspannungsanlagen | Auftragsplanung: Beurteilung von Betriebsmitteln mit Datenblätter und Gerätebeschreibungen Beurteilung von Überstromschutzeinrichtungen |  | Legen Überstromschutzorgane für die Anlage fest |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Informieren sich über die Schleifenimpedanz Bestimmen Abschaltzeiten | Bestimmen von Werten für Prüfprotokolle; Auslösezeit aus der Auslösekennlinie ermitteln | Skript Informationsblätter Tabellenbuch Medien: Beamer Dokumentenkamera | Vergleich von LS-Schalter und Schmelzsicherung |
| 135 | Lernzielkontrolle | Leitungsdimensionierung; Überstromschutzeinrichtung; Schleifenimpedanz; Spannungsfall Gefahren des elektrischen Stromes |  |  | Überprüfen ihr Wissen zum Projekt |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rechenübungen und Wiederholungsfragen lösen | Lösen von Rechenübungen | Skript Informationsblätter Tabellenbuch Medien: Beamer Dokumentenkamera | Projektrückblick |
| 45 | Extemporale |  |  |  |  |  |  |  |

# Unterlagen, Medien, Materialien

# Hinweise zum Unterricht

# Quellen- und Literaturangaben

Fachliteratur

- Fachkundebuch, Europa-Verlag

- Tabellenbuch Elektrotechnik, Europa-Verlag

- Elektronik Tabellen, Informations- und Medientechnik, Westermann-Verlag