Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 5 (Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Anlagen und Geräten konzipieren) (80 UStd.)

| Nr. | Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen | Zeitrichtwert | Didaktische Bemerkungen | Berührungspunkte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Grundlagen ermitteln und Lasten- und Pflichtenheft erstellen | 10 UStd. |  | Deutsch/Kommunikation |
| 5.2 | Anlage planen | 20 | Vertiefen Wechsel- Drehstromtechnik |  |
|  |  | 10 | Vertiefen ECAD und Planen der Anlage |  |
| 5.3 | Betriebsmittel auswählen und dimensionieren | 20 | Energieeffizienz, Schaltgeräte und Schutzmaßnahmen | Englisch |
| 5.4 | Montage |  |  |  |
| 5.5 | Anlage in Betrieb nehmen und an den Kunden übergeben | 10 | Einführung in Messungen nach DIN VDE 100 T600 und Prüfprotokoll |  |
|  |  | 4 | In Betrieb nehmen einer (vorhandenen) Anlage |  |
|  |  | 4 | Fehlersuche durchführen |  |
|  |  | 2 | Anlage übergeben |  |

| 2. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Installation und Inbetriebnahme elektrotechnischer Anlagen Lernfeld 5: Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Anlagen und Geräten konzipieren (80 UStd.) Lernsituation 5.1: Grundlagen ermitteln und Lasten- und Pflichtenheft erstellen (10 UStd.) |  |
| --- | --- |
| Einstiegsszenario Ein Kunde wünscht die Projektierung der Energieverteilung für ein Gebäude mit Fertigung, Kundendienst und Konstruktion. Dazu soll ein an den Bedürfnissen und Besonderheiten des Betriebs ausgerichtetes für die vom Kunden gewünschte Anlage ausgearbeitet werden. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Protokoll Kundengespräch Verbraucherliste mit Bemessungswerten von Maschinen, Geräte Gebäudegrundriss mit Verteilung, Leitungsführung Verteilungsplan mit Leitungslängen, Verlegearten Lastenheft Pflichtenheft Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung --- |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler führen Kundengespräche durch schätzen den Leistungsbedarf der Anlage ab erstellen einen einpoligen Stromlaufplan dokumentieren die Ergebnisse in einem Lasten- und Pflichtenheft. | Konkretisierung der Inhalte Lehrplan Netzsysteme Wechsel- und Drehstromsysteme Spannungsebenen Schalt- und Verteilanlagen Ergänzungen regenerative Energien, Wärmepumpen Energiebedarf, Gleichzeitigkeitsfaktor |
| Lern- und Arbeitstechniken Kundengespräch, technische Recherche, Internet- und Literaturrecherche, Stichwortsuche im Tabellenbuch, Präsentation, Auswerten von Herstellerunterlagen |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Gebäudegrundriss, Fachkundebuch, Tabellenbuch, Herstellerseiten |  |
| Organisatorische Hinweise PC–Arbeitsraum, Office-Software, ECAD, Lernortkooperation mit den Prüfungswerkstätten |  |

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)

Durchführen von Kundengesprächen

Auswahlraster von Doepke

Aufbauend auf LF02

Auswerten von Herstellerunterlagen

Überbetriebliche Ausbildung, evtl. vorhandene Gesellenstücke

Schnittstelle zu Deutsch/WiPo

LF02

Office

LF11

LF10

GPT1 S2020 Verwaltungsgebäude