Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 12EG (Energie- und gebäudetechnische Anlagen planen und realisieren) (80 UStd.)

| Nr. | Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen | Zeitrichtwert | Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Belüftungs- und Entlüftungsanlage für einen landwirtschaftlichen Betrieb planen und installieren. | 40 UStd |  |
| 12.2 | Erweiterung und Modernisierung der vorhandenen Breitbandanbindung. | 40 UStd |  |
|  |  | 80 UStd. |  |

| 4. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Planung, Errichtung und Wartung energietechnischer Anlagen Lernfeld 12: Energie- und gebäudetechnische Anlagen planen und realisieren Lernsituation 12.1: Belüftungs- und Entlüftungsanlage für einen landwirtschaftlichen Betrieb planen und realisieren (40 UStd) |  |
| --- | --- |
| Einstiegsszenario Für eine landwirtschaftliche Betriebsstätte soll die Belüftungs- und Entlüftungsanlage modernisiert werden. Der Kunde wünscht, die modernisierte Anlage zentral steuern zu können. Die Schülerinnen und Schüler beraten den Kunden über mögliche Umsetzungen. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Beratungsgespräch Projektplan in Form eines Gantt–Diagramms Schaltpläne der modernisierten Anlage Prüfprotokoll der Inbetriebnahmeprüfung Angebot und Aufmaß Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung Bewertung des Kundengesprächs Bewertung der Projektdokumentation Aufmaß und Schaltpläne inklusive der erf. Berechnungen Diagramme Prüfprotokoll |
| Wesentliche Kompetenzen - Die Schülerinnen und Schüler analysieren die vorhandene Anlage, indem sie die örtlichen Gegebenheiten erfassen und dokumentieren führen ein Beratungsgespräch planen den zeitlichen Ablauf des Modernisierungsvorhabens wählen geeignete Betriebsmittel (Leitungen, Motoren, Steuerungskomponenten) aus beachten die relevanten Normen und Vorgaben erstellen die notwendigen Schalpläne mittels geeigneter CAD – Software. | Konkretisierung der Inhalte Leitungsdimensionierung Netzsysteme Erdungsanlagen Inbetriebnahmeprüfung gem. DIN VDE 0100 - 600, Installationsvorgaben gem. DIN VDE 0100 - 700 Motorkenndaten Schaltpläne (Installationsplan/Übersichtsschaltplan/Stromlaufplan) Lüftersteuerung/Lüfterregelung (Kleinsteuerung/Schützschaltung/Frequenzumrichter) Aufmaß, Kostenberechnung, Angebotserstellung |
| Lern- und Arbeitstechniken Simulation eines Kundengesprächs, Unterrichtsgespräch, Partner- und Gruppenarbeit, Reflexion des Arbeitsprozesses |  |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Fachkundebuch, Tabellenbuch, Internetrecherche, Tabellenkalkulation, CAD–Software zur Schaltplanerstellung, Programmiersoftware Kleinsteuerung |  |
| Organisatorische Hinweise Zugang zu Computern mit CAD-Software, Tabellenkalkulationssoftware, Programmiersoftware Kleinsteuerung sowie Software zur Erstellung von Gantt-Diagrammen. Den Gebäudegrundriss und die Dokumentation der bestehenden Anlage, zur Analyse und Planung. |  |

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse